## Sheet1
电梯二部办公室改造报价清单 |  |  | 时间 |  | 2020-09-28
|  |  | 建设单位 |  | 广州特种机电设备检测研究院
序号 | 内容描述 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主材单价 | 人工单价 | 综合单价 | 合价 | 备注
打拆部分
1 | 打拆原有砖墙及地面 |  | 平方 | 88 |  |  |  |  | 搬运下楼
| 淤泥清运 |  | 车 | 2 |  |  |  |  | 淤泥车清运
强弱电部分
1 | 总电箱移位 | 16位电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  | 电箱及电线
2 | 漏电开关 | 2P/40A | 个 | 1 |  |  |  |  | 施耐德
3 | 漏电开关 | 2P/25A | 个 | 7 |  |  |  |  | 施耐德
4 | 插座电源 | BVR-3*2.5 | 米 | 230 |  |  |  |  | 广州电缆
5 | 排风机电源 | BVR-2.5 | 米 | 85 |  |  |  |  | 广州电缆
6 | 照明电源 | BVR-3*2.5 | 米 | 185 |  |  |  |  | 广州电缆
7 | 空调电源 | BVR-3*4 | 米 | 80 |  |  |  |  | 广州电缆
8 | 网线 | 超五类 | 米 | 365 |  |  |  |  | 安普
9 | 电话线 | 4芯 | 米 | 365 |  |  |  |  | 安普
10 | 20线管及配件 | PVC管及配件 | 米 | 430 |  |  |  |  | 联塑
11 | 二三插面板 | 二三插 | 个 | 42 |  |  |  |  | 施耐德
12 | 网络 电话面板 |  | 个 | 18 |  |  |  |  | 施耐德
13 | 天花灯盘 | 600*1200 | 个 | 16
14 | 排风机 | 吊顶式 | 台 | 4 |  |  |  |  | 绿岛风
15 | 排气管 | 铝箔管 | 米 | 43
16 | 排气口 | 600*600 铝合金百叶 | 个 | 4
地面部分
1 | 铺贴地板砖 | 800*800 | 平方 | 74 |  |  |  |  | 包辅料水泥沙
2 | 铺贴地脚线 | 100*800 | 米 | 25 |  |  |  |  | 包辅料水泥沙
3 | 拆墙后墙身修补 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 包辅料水泥沙
天花及铝合金窗部分
1 | 天花安装 | 600*600铝合金天花及龙骨附件 | 平方 | 74
2 | 更换铝合金窗框架不换 | 中空钢化玻璃 | 平方 | 66.7
批灰及油漆部分
1 | 批灰 | 耐水腻子粉 | 平方 | 136 |  |  |  |  | 立邦
2 | 油漆 | 水性乳胶漆 | 平方 | 136 |  |  |  |  | 立邦
其他部分
1 | 更改24楼总开关箱至25楼控制
| 电线 | BVR-3*2.5 | 米 | 265 |  |  |  |  | 广州电缆
| 20线管及配件 | PVC管及配件 | 米 | 260 |  |  |  |  | 联塑
| 智能总开关 | 2P/40A | 个 | 3 |  |  |  |  | 施耐德
| 空气开关 | 2P/40A | 个 | 3 |  |  |  |  | 施耐德
| 一位开关 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 施耐德
2 | 茶水间冰箱插座独立到总开关箱 | BVR-3*2.5 | 米 | 43
| 20线管及线槽 | PVC管及配件 | 米 | 42
3 | 24.25层封堵老鼠洞口 | 水泥沙封堵 | 项 | 1
4 | 前台.打印室.杂物间更换天花灯 | 600*600 | 个 | 5
| 石膏板天花开孔 | 600*600 | 个 | 3
5 | 天花墙身修补掉皮及开裂 |  | 项 | 1
6 | 现场围闭及保护 | 彩条布及保护膜 | 项 | 1
7 | 更改消防喷淋 |  | 个 | 15
8 | 材料运输费用 |  | 项 | 1
9 | 材料搬运上楼及垃圾搬运下楼 | 人工搬运 | 项 | 1
10 | 装修垃圾淤泥清运 | 淤泥车清运 | 车 | 2
小计
| 税点 | 8%
总价